文明安全施工管理流程图

公司安全生产（职业健康）管理委员会

党群工作部：

负责公司各分公司、项目经理部的文明安全施工职工代表检查（劳动竟赛）、女工保护等工作，公司文明安全施工环卫、卫生的安全管理工作。

安全监督部：

负责公司各分公司、项目经理部的文明安全施工日常检查，安全设施的验收及现场机械设备、安全防护、临时用电、消防保卫等安全管理工作。

公司相关部室：

负责公司各分公司、项目经理部的文明安全施工日常检查、监督管理工作，公司文明安全施工料具管理，职业病的预防等安全管理工作。

施工现场文明安全施工检查评分记录表安全防护部分：安全监督部

施工现场文明安全施工检查评分记录表机械安全部分：资产管理部

施工现场文明安全施工检查评分记录表临时用电部分：安全监督部

施工现场文明安全施工检查评分记录表消防保卫部分：保卫部

施工现场文明安全施工检查评分记录表环卫卫生部分：党群工作部

施工现场文明安全施工检查评分记录表料具管理部分：公司物资部

施工现场文明安全施工检查评分记录表现场管理部分：项目管理部

施工现场文明安全施工检查评分记录表环境保护部分：项目管理部

分公司、项目经理部文明安全施工领导小组

职业健康安全管理小组

分公司、项目经理部执行经理、生产经理、

总工、安全总监

安全总监

一、责任分工图：

项目管理部：

负责公司各分公司、项目经理部的人员调配，施工准备及所有分包，施工队伍的考察审定。公司文明安全施工现场管理及环境保护工作。

分公司、项目经理部安全管理相关部门

安全防护部分

机械安全部分

临时用电部分

现场管理部分

料具管理部分

消防保卫部分

环境保护部分

环卫卫生部分

分公司、项目经理部各分包单位、劳务施工队安全生产领导小组分项专业管理人员

二、工作流程图（1）

公司安全生产（职业健康）管理委员会

组织公司相关部门对新开工程项目进行安全等策划

项目管理部

分公司、项目经理部基础设施、人员的调配，分包施工队考察工作。

安全监督部

办理安全施工许可证，特种作业取换证，安全资料、现场检查等工作。

相关部室

负责分公司、项目经理部有关文明安全施工管理工作。

分公司、项目经理部（职业健康）领导组

办理项目经理部施工工程安全施工许可证

进场施工人员安全教育

项目经理部首先填写审办《安全施工许可证》登记表（表一及附表），项目经理签字，附表盖章，上交公司安全监督审核盖章，上交中建一局集团工程保证部（安全）部门审核办理。要求：项目经理、管理人员持证上岗率必须100%。

特种

作业

取证

换证

程序

程序

施工队所有管理人员、施工人员教育面100%，持证上岗率100%。

施工队本人单位申请  体检合格参加分站培训总站考核合格 报预防

体检不合格（否顶） 考核不合格  中心审核

审核不合格

给个人 发给施工队发给项目部建档 发给培训单位建档发给考核单位建档

工作流程图（2）

分公司、项目经理部（职业健康）领导组

工长

技术

负责编写工程施工组织设计，季节施工方案，各种架子、大模板施工等独立的安全技术方案，报公司审批后交项目安全部门存档备案。

项目

安全总监

负责编写项目施工分布分项安全技术交底，无论是大分包、扩大劳务分包、劳务分包、工长都必须认真编写有针对性的安全技术交底。

安全总监把施工组织设计、方案、工长安全技术交底整理好，设计方案报公司安全监督部

项目文明施工领导小组工作

组长负责组织项目文明施工八个分项的人员，每十天组织一次检查，记录检查内容，下发书面整改通知单，同时必须作好整改消项记录。安全文明施工检查打分表，必须按要求打分、扣分标准10%、30%、50%、0分，打分要真实切合实际。（各分项打分表交道安全总监处存档备案）

安全

总监

工作

内容

配合项目有关部门进行各类安全教育记录齐全，负责施组、方案、交底的收集存档备案。编写安全文明施工的有关资料及安全管理资料，组织项目的有关专项安全检查，下达书面整改、作好复查记录。安全总监对违章行为及存在重大安全隐患的部位有停工、处罚权。

工作流程图（3）

验收程序

对架子等的验收，搭设完作荷载试验合格、由生产经理组织项目工长、技术、安全、专业队长等共同验收，合格签字后使用，挂架子每提升一次做一次验收。

其他安全设施的验收由安全总监负责组织，各有关部门及施工队负责人参加，对验收的项目及部位记录在案，验收合格、有关人员签字后方可施工。

特殊、高大架子由项目申请，公司安全监督部负责验收，合格签发验收单后方可进行施工。

防护设施移交

因施工需要结构施工防护设施需移交装修队时，由生产经理负责组织各有关部门及单位进行防护设施的验收，合格后结构队与装修队双方签字办理书面移交书，即日起防护设施的维护等工作由装修队负责。

甲方直接的分包，总包只收取配合费的分包在办理移交时、由双方主管生产领导组织本单位有关人员进行现场全面验收，经双方验收合格以书面形式进行签字移交，移交的防护设施由分包自行维护，责任自负。如损坏我方的防护材料按价赔付。移交书最好交甲方监理各一份。

移交内容包括：电梯井的防护设施，各类脚手架，洞口防护及临时用电等项目。

工作流程图（4）

项目临时用电管理

临电施工组织设计由公司机电、安全部门审核交总工审批后方可实施。

编制临电施工组织设计

项目经理部相关负责部门

临电布置专业施工队

重要劳动保护用品使用必须是局指定产品

施工队所使用的各种机械设备必须达到一机、一箱、一闸制，闸箱必须是局指定产品，线路有保护措施。

由公司验收合格后方可使用

必须按施工组织设计，进行现场临电布置

同时按新标准必须达到三级控制三级保护

工作流程图（5）

施工机械设备的租赁、安装等管理

施工用电梯塔吊的管理

查塔吊、电梯出租方是否有租赁资质，施工队是否安装资质，设备手续是否齐全。

由租赁、安装单位共同进行机械设备的验收，验收资料交安全总监存档备案。

项目经理部负责辅助设施防护的搭设及验收。

全面验收合格后使用。

小型群管施工机械设备的管理。

施工队自带或外租赁。

进现场安装前由项目主管机械的负责人，组织有关人员进行验收，合格方可安装。

说明：所有机械设备现场施工必须达到环保要求，小型设备低部必须设接油设施，各安全防护装置齐全。

工作流程图（6）

安全教育

三级教育

项目组织公司安全部门参加教育时间40小时教育面100%

转场教育

变换工种

安全教育

经过三级教育的单位不同项目调换必须经过转场安全教育

施工人员调换不同工种的岗位时必须经过变换工种安全教育

项目上报三级安全教育计划负责受教育人员的考试合格由公司办理三级安全教育卡，工人持卡上岗作业

三、工伤事故处理程序

- 工伤事故上报程序图：

公司所属事故单位

联系人：

公司安全管理委员会

集团公司工程保证部（安全）

联系人：

电话：

工程所在区县公安局，工程所在区县派出所

工程所在区县建委待定

东城区；联系人：

西城区；联系人：

海淀区；联系人：

丰台区；联系人：

宣武区；联系人：

朝阳区；联系人：

通洲区；联系人：

大兴区；联系人：

昌平区；联系人：

崇文区；联系人：

建委施工安全处

北京安全生产监督管理局

- 工伤事故调查资料目录：

  - 事故简单经过；

  - 事故单位的营业证照及复印件（总、分包单位）；

  - 有关经营承包经济合同；

  - 技术标准、安全操作规程、安全技术交底（和事故有关的）；

  - 安全培训材料及安全培训教育记录（和事故人员有关的）；

  - 安全生产管理制度；

  - 《施工企业安全资格审查认可证》、《安全施工许可证》（总、分包单位）；

  - 伤亡人员证件（包括特种作业证及外地进京务工人员就业证、身份证）；

  - 劳务用工注册手续；

  - 事故调查的初步情况（包括：伤亡人员的自然情况、事故的初步原因分析）；

  - 事故现场示意图、事故现场图片（数码相机图片）；

  - 案件调查人员要求提供的与事故有关的其它材料；

- 伤员抢救  急救电话：  120999

清 醒

立即送往就近医院进行抢救，如果病情严重需要转院的伤员、首先在就近医院抢救稳定病情，在医生的指导下进行转院。

昏迷伤员在送往医院的途中应进行人工呼吸1、口对口人工呼吸2、胸外心脏挤压法

注：必须在医生的指导下用救护车转院

头部伤：最好是天坛医院

骨折、烧伤、烫伤：最好是积水潭医院

四、安全防护图

洞口防护

水泥沙浆抹边

固定盖板

盖板连接丝

500X500MM以下洞口防护

500X500MM以上洞口防护

1.2M高的防护栏杆

水平网

钢筋网片

别杆

说明：1、洞口可以预埋钢筋网，网上设盖板。2、设1.2M高的防护栏杆低部设盖板，大洞口中间水平网。

- 临边防护

1.5M防护栏杆

立挂密目网

说明：框架结构临边设1.5M高的防护栏杆立挂密目网防护，防护栏杆与结构有牢固的拉接。

屋面的防护：平屋面、坡屋面都必须设1.2M—1.5M高的防护栏杆立挂密目网防护。

1.5M高防护栏杆

立挂密目网

说明：阳台临边设1.5M高的防护栏杆立挂密目网防护，防护栏杆与结构有牢固的拉接。

电梯井防护

井道防护图

水平网

硬防护

上开式1.5M高防护门

墙体埋件

低部15CM高档板

警示牌

说明：井道防护水平网四层设一道，井道低部设硬防护。

防护栏杆

休息平台

- 4、楼梯口防护图

说明：结构内楼梯口末按楼梯扶手的必须按规范

搭设1.2M高的两道防护栏杆，必要时中间立挂安全网。

- 5、电闸箱防护图

1

2

3

4

5

6

7

接地PE线

说明：1、防砸棚2、防雨棚3、临电管理制度、操作规程及电工操作证复印件

4、箱体笼5、笼门6、门绞线7、电闸箱底座

二级以上的电闸箱必须搭设防护，底座30CM高，笼体高2M左右，闸箱前距离1M，后距离80CM，闸箱左右距离50CM，操作台必须有操作垫板绝缘良好。

机械设备防护棚

1

2

3

4

5

6

7

8

独立机械设备防护说明：1、防砸棚2、防雨棚3、钢管斜支撑4、操作规程、岗位责任制及操作证复印件5、钢管立杆6、机械设备7、隔油池8、机械设备底座

机械设备防护棚高度2.3M左右，立杆生根确保防护棚的稳定，拉直机前必须有防段绳防护横杆间距30CM。防护棚的长度、宽度根据现场实际搭设，机械设备群放时可搭设大防护棚。

序号：

安全文明施工管理流程

及安全防护图册

文件编号：YJEJ/SJ/AJ/2009/3/5

颁布日期：

主管部门：安全监督部

审 批 人：

（受空章）