告知卡、风险分级、控制措施

公众号：安环健资料库

2021全新风险点告知卡

日期：2020.1.18

公众号：安环健资料库

编写人：安美丽

| 切割机风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 切割机 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致消防水泵故障，易发生机械伤害等事故。 |
| 风险点编号 | 03 |  |  |
| 风险等级 | 三级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1.禁止设备之上摆放物品 2.按标准佩戴劳保用品；用专用工具及时清理铁屑。 3.及时清理地面油污、水渍，保持地面卫生。 4.严格按加工工艺参数进行加工。 5.禁止非专业资质人员操作设备 6.严格按设备操作规程进行作业。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 机械伤害等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

| 气瓶风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 气瓶 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致液氨泄漏，遇明火或静电火花会发生火灾、爆炸等事故。 |
| 风险点编号 | 04 |  |  |
| 风险等级 | 三级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、容器、管道的设计压力应当不小于在操作中可能遇到的最高的压力与温度组合工况的压力。容器、管道不应超压运行； 2、应按规定设置安全阀、爆破片、紧急切断装置、压力表、液面计等； 3、按操作规程执行。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、爆炸、中毒窒息 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

| 手持电钻风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 手持电钻 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致设备故障，易发生机械伤害等事故。 |
| 风险点编号 | 05 |  |  |
| 风险等级 | 三级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、做好设备预防性维修； 2、设备护罩、护栏可靠齐备； 3、完善设备急停开关、连锁装置； 4、严格执行维修时的上锁挂牌程序； 5、运行时不得检查擦拭设备； 6、加强安全教育； 7、员工配发相应劳保用品，并经常组织检查员工佩戴情况； 8、危险区张贴警示标志、危害告知牌。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 触电、机械伤害等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即停车疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |
| 冲击钻风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| 风险点名称 | 冲击钻 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致设备故障，易发生机械伤害等事故。 |
| 风险点编号 | 06 |  |  |
| 风险等级 | 三级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、做好设备预防性维修； 2、设备护罩、护栏可靠齐备； 3、完善设备急停开关、连锁装置； 4、严格执行维修时的上锁挂牌程序； 5、运行时不得检查擦拭设备； 6、加强安全教育； 7、员工配发相应劳保用品，并经常组织检查员工佩戴情况； 8、危险区张贴警示标志、危害告知牌。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 触电、机械伤害等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即停车疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

| 压缩机风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 压缩机 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致压缩机故障，易发生触电、机械伤害等事故。 |
| 风险点编号 | 07 |  |  |
| 风险等级 | 四级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、做好设备预防性维修； 2、设备护罩、护栏可靠齐备； 3、完善设备急停开关、连锁装置； 4、严格执行维修时的上锁挂牌程序； 5、运行时不得检查擦拭设备； 6、加强安全教育； 7、员工配发相应劳保用品，并经常组织检查员工佩戴情况； 8、危险区张贴警示标志、危害告知牌。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 触电、机械伤害等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

| 贮液器风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 贮液器 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致泄露，遇明火或静电火花会发生火灾、爆炸等事故。 |
| 风险点编号 | 08 |  |  |
| 风险等级 | 三级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、定期进行放油操作； 2、定期进行放空气操作； 3、做好设备运行记录； 4、制定并执行操作规程。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、爆炸、中毒窒息 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

| 压力容器、压力管道风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 压力容器、压力管道 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致泄漏，遇明火或静电火花会发生火灾、爆炸等事故。 |
| 风险点编号 | 09 |  |  |
| 风险等级 | 三级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、容器、管道的设计压力应当不小于在操作中可能遇到的最高的压力与温度组合工况的压力。容器、管道不应超压运行； 2、应按规定设置安全阀、爆破片、紧急切断装置、压力表、液面计等； 3、按操作规程执行。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、爆炸、中毒窒息 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

| 叉车风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 叉车 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致叉车故障，易发生火灾、触电、车辆伤害等事故。 |
| 风险点编号 | 10 |  |  |
| 风险等级 | 三级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、叉车充电区域保证通风； 2、发生触电，区域急救人员先断电，呼吸、心跳停止进行心肺复苏； 3、每月对于叉车进行点检，发现异常及时进行维修； 4、对于叉车进行限速行驶的速度为7公里以下，货物超出本身视线，要进行倒车行驶。 5、叉车速度限速5公里； 6、张贴警示标示及操作规程； 7、严格按照操作规程操作。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、触电、车辆伤害、物体打击等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

| 消防水泵风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 消防水泵 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致消防水泵故障，易发生机械伤害等事故。 |
| 风险点编号 | 11 |  |  |
| 风险等级 | 四级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 设备维修严格按照操作规程挂牌、上锁 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 机械伤害等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

| 变压器风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 变压器 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致变压器故障，易发生火灾、触电等事故。 |
| 风险点编号 | 12 |  |  |
| 风险等级 | 三级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、电容内部有泄压装置，外部断路器保护； 2、配电工每小时巡视一次； 3、上级断路器保护，设备安全门隔离电弧； 4、严格按照操作规程要求佩戴劳动防护用品； 5、监护人监督作业人员必须按照倒闸操作制度进行操作；监护人监护，两人同时进行。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、触电等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

| 低压配电柜风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 低压配电柜 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致配电柜故障，易发生火灾、触电等事故。 |
| 风险点编号 | 13 |  |  |
| 风险等级 | 四级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、配电工定期巡视； 2、上级断路器保护，设备安全门隔离电弧； 3、严格按照操作规程要求佩戴劳动防护用品， 4、监护人监督作业人员必须按照倒闸操作制度进行操作；监护人监护，两人同时进行。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、触电等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

| 车间电气线路风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 车间电气线路 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致电气线路故障，易发生火灾、触电等事故。 |
| 风险点编号 | 14 |  |  |
| 风险等级 | 三级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、防爆场所应配用防爆电器； 2、每层厂房应设独立电源箱，使用断路保护器； 3、临时线路应安装总开关控制和漏电保护装置； 4、临时用电设备PE（保护接地）连接可靠。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、触电等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

| 冷库作业风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 冷库作业 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致设备故障，易发生火灾等事故。 |
| 风险点编号 | 15 |  |  |
| 风险等级 | 三级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、每个冷库设有一个专用安全疏散通道，并安装应急照明灯及疏散指示标识； 2、每个冷库门安装有蜂鸣报警装置，紧急情况时按响蜂鸣求救，从外部打开冷库门。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

| 污水处理作业风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 污水处理作业 | 主要危险因素概述 | 1、由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等产生易燃蒸气，遇明火或静电火花会发生火灾、爆炸等事故； 2、由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等产生硫化氢，易发生中毒窒息事故； |
| 风险点编号 | 16 |  |  |
| 风险等级 | 三级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、必须严格执行危险作业审批手续，办理有限空间作业票； 2、作业前，应先通风，现场作业人员应佩戴好防毒面具，安全带； 3、进入自然通风换气效果不良的有限空间，应采用机械通风。 作业超过30min时，必须重新进行池内气体检测。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、爆炸、中毒窒息、机械伤害、触电等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

| 机械设备维修作业风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 机械设备维修作业 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致设备故障，易发生触电、机械伤害等事故。 |
| 风险点编号 | 17 |  |  |
| 风险等级 | 四级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、拆卸前进行检查，穿三防鞋； 2、设备停电，配电柜上锁，悬挂正在维修标示牌，戴防护手套； 3、制定完善的安全操作规程，并严格执行。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 触电、机械伤害等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

| 冷凝器维修保养作业风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 冷凝器维修保养作业 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致设备故障，易机械伤害等事故。 |
| 风险点编号 | 18 |  |  |
| 风险等级 | 四级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、控制柜上悬挂“正在检修、禁止合闸”标识； 2、作业人员佩戴安全带。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 机械伤害、中毒、高处坠落 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

| 泵类维修保养作业风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 泵类维修保养作业 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致设备故障，易发生机械伤害等事故。 |
| 风险点编号 | 19 |  |  |
| 风险等级 | 四级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、设备维修严格按照操作规程挂牌、上锁； 2、控制柜上悬挂“正在检修、禁止合闸”标识。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 机械伤害等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

| 线路维修作业风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 线路维修作业 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致设备故障，易发生触电、机械伤害等事故。 |
| 风险点编号 | 20 |  |  |
| 风险等级 | 四级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、严格按照岗位安全操作规程作业，佩戴安全带、安全帽； 2、执行作业票一人作业一人监护，悬挂“禁止合闸有人工作”标识牌； 3、严格按照岗位操作规程中要求佩戴安全帽； 4、定期检查护目镜的完好性，严格岗位操作规程中要求切割必须佩戴护目镜； 5、严格按照岗位操作规程停电作业，禁止带电作业。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 触电、机械伤害、高处坠落等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |
| 动火作业风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| 风险点名称 | 动火作业 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等存在易燃物质，遇明火易发生火灾、爆炸等事故。 |
| 风险点编号 | 21 |  |  |
| 风险等级 | 四级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | - 依法建立动火作业管理制度；2、在动火作业制度中规定选用有资质的单位、人员；3、动火作业许可部门现场确认是否满足动火条件；4、严格遵守动火作业管理制度监护人职责，监护人不能擅自离开作业场所，如监护人必须离开时动火作业停止。监护人由经过培训考核合格的员工担任；5、作业许可人对劳动防护用品配备情况进行确认，作业监护人监督防护用品使用情况，制止不使用劳动防护用品的行为；6、作业前办理动火作业许可证，对作业人员进行技术交底；7、严格执行动火作业管理制度，作业部门清理现场易燃易爆物质，作业许可人确认现场可燃物清理干净。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、爆炸等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |
| 吊装作业风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| 风险点名称 | 吊装作业 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致吊装设备或吊装物品坠落，易发生起重伤害等事故。 |
| 风险点编号 | 22 |  |  |
| 风险等级 | 四级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | - 依法建立吊装作业管理制度； 2、识别到新的法规要求及时修订； 3、吊装作业管理制度规定吊装作业必须指定监护人现场监护；4、作业许可时对监护人到岗情况进行检查； 5、吊装作业必须对作业区域进行隔离，无关人员禁止进入； 6、吊装作业必须现场确认满足吊装条件； 7、作业前进行技术交底，选择合适的吊装设备。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 起重伤害等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |
| 有限空间作业风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| 风险点名称 | 有限空间作业 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致有毒物质进入人体，发生中毒窒息等事故。 |
| 风险点编号 | 23 |  |  |
| 风险等级 | 四级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | - 依法建立有限空间作业管理制度； 2、识别到新的法规要求及时修订； 3、作业许可人现场确认满足作业条件； 4、有限空间作业管理制度规定有限空间作业必须指定监护人现场监护，作业许可时对监护人到岗情况进行检查； 5、有限空间管理制度规定下罐检维修必须提前通知中控关闭检修设备； 6、作业人员关闭现场隔离开关并挂牌、上锁； 7、作业许可人对挂牌上锁落实情况进行确认。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 中毒窒息等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |
| 临时用电作业风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| 风险点名称 | 临时用电作业 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致设备故障，易发生触电等事故。 |
| 风险点编号 | 24 |  |  |
| 风险等级 | 四级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | - 依法建立临时用电作业管理制度；2、作业许可人现场确认满足作业条件；3、严格遵守临时用电管理制度监护人职责；4、监护人由经过培训考核合格的员工担任；5、电气改造作业选择有资质的单位和个人，临时取电由公司电工在临时取电点进行接线避免私拉乱接，作业许可时对作业人员资质进行审查； 6、作业许可人对临时用电设施进行检查确认满足作业条件方可进行临时用电作业，临时用电作业必须安装漏电保护器，每次作业前由监护人检查漏电保护器确保性能可靠。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 触电等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |
| 动土作业风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| 风险点名称 | 动土作业 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致设备故障，易发生机械伤害等事故。 |
| 风险点编号 | 25 |  |  |
| 风险等级 | 四级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | - 依法建立动土作业管理制度； - 识别到新的法规要求及时修订； - 动土作业管理制度规定动土作业前由动力部门对底线能源管线进行确认； 4、作业许可人对动力部门确认情况进行确认。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 机械伤害等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |
| 高处作业风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| 风险点名称 | 高处作业 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致设备故障，易发生高处坠落等事故。 |
| 风险点编号 | 26 |  |  |
| 风险等级 | 四级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | - 依法建立高处作业管理制度；2、作业许可人现场确认满足作业条件；3、严格遵守高处作业管理制度监护人职责，求监护人不能擅自离开作业场所，如监护人必须离开时高处作业停止；4、监护人由经过培训考核合格的员工担任；5、选择有资质的单位和个人，作业许可时对作业人员资质进行审查；6、配备安全带、安全帽等防护用品并每月进行检查，监护人对防护用品使用情况进行监护。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 高处坠落等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

| 生产车间风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 生产车间 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致噪音、机械伤害、高出坠落等事故。 |
| 风险点编号 | 27 |  |  |
| 风险等级 | 三级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、定期对作业场所进行噪声检测，告知检测结果，超出80分贝作业场所佩戴护耳器； 2、现场张贴“当心噪音”“必须佩带耳塞”标识； 3、定期组织人员进行职业健康体检，发现职业禁忌症或听力异常者及时调离； " |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 噪音伤害、机械伤害、高空坠落等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

| 库房风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 仓库 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、外力因素等，导致易燃物质遇明火或静电火花会发生火灾、爆炸等事故。 |
| 风险点编号 | 28 |  |  |
| 风险等级 | 三级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、进库人员进行登记，交出火种； 2、禁止违章吸烟和动火作业； 3、禁止运输用机动车辆进入库房；禁止在库房内停放或修理机动车辆； 4、货物堆放应按照规定存放； |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、爆炸、机械伤害等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

| 污水处理池风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 污水处理池 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等，易发生淹溺、中毒窒息等事故。 |
| 风险点编号 | 29 |  |  |
| 风险等级 | 二级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、各功能池设置不锈钢护栏1.2m；2、配置救生圈，应急物资柜配置救生衣 、救生杆、救生绳；3、设置“当心溺水”警示标示、两人巡视作业；4、定期巡检验证护栏的安全性；5、行走路径远离护栏；6、各功能池观察口设置不锈钢护栏；7、培训教育硫化氢的危害及特性；8、采用超声波液位传感器自动上传液位，减少员工观察液位次数。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 淹溺、高处坠落、中毒窒息等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

| 污水处理间风险点告知卡 单位名称：安环健资料库有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 污水处理间 | 主要危险因素概述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致人员硫化氢中毒，易发生中毒窒息等事故。 |
| 风险点编号 | 30 |  |  |
| 风险等级 | 三级风险 |  |  |
| 安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、必须严格执行危险作业审批手续，办理有限空间作业票； 2、作业前，应先通风，现场作业人员应佩戴好防毒面具，安全带； 3、进入自然通风换气效果不良的有限空间，应采用机械通风。 作业超过30min时，必须重新进行池内气体检测。 |
| 责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、爆炸、中毒窒息、机械伤害、触电等 |
| 责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |